附件1

单价最高限价明细表

| 序号 | 类别 | 数量（个） | 最高单价（元/次） | 清掏、 维护周期 | 清掏、 维护周期 | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1、2、6号 化粪池 | 12 | 500 | 一年一次 | 2年 | 12000 |
| 2 | 13号化粪池 | 2 | 2200 | 一年两次 | 2年 | 17600 |
| 3 | 提升泵站 | 1 | 3000 | 一年四次 | 2年 | 24000 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 53600 |
| 备注：提升泵站维护费用包含提升泵更换油封、垫片、泵轴、叶轮、密封环等易损配件。 |  |  |  |  |  |  |