附件4

机场路灯采购清单

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路灯1 | 2*M8A+150M/120W | 组 | 48 | 电源加模组/包更换 |
| 2 | 路灯2 | 3*M8A+200M/180W | 组 | 37 | 电源加模组/包更换 |
| 3 | 1＃路灯顶部灯 | 220V/20W | 盏 | 20 | 包更换 |
| 4 | 机场1＃路灯灯罩 | / | 顶 | 3 | 包更换 |
| 5 | 钠光灯 | 400W | 套 | 15 | 包更换 |