附件1

泸州云龙机场合江城市候机厅建设工程量预算清单

| 编码 | 类别 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基装部分 | 打线槽 | 人工+（切割机、电镐、电锤租用） | 天 | 2 |
| 2 |  | 泥工贴砖 | 工人工资+石粉4t河沙2t水泥2t | 项 | 26.5 |
| 3 |  | 清理建渣处理 | 人工工资+搬运+货车 | 项 | 1 |
| 4 |  | 瓷砖 | 800*800全抛釉 | 平方 | 26.5 |
| 5 |  | 木工吊顶（室内） | 人工+石膏板+辅材 | 平方 | 26.5 |
| 6 |  | 木工吊顶（室外顶面） | 人工+木工板+铝塑板+辅材 | 平方 | 16.5 |
| 7 |  | 门头招牌 | 木工板打底+外延吊顶+铝塑板 | 平方 | 10 |
| 8 |  | 石膏腻子 | 工人工资+石膏50kg+腻子300kg | 平方 | 84 |
| 9 |  | 墙顶乳胶漆 | 人工工资+多乐士乳胶漆60kg | 项 | 84 |
| 10 |  | 电工+线路 | 空调线路4平方、插座线路2.5平方、照明线路1.5平方+空开5个+开关面板5个+插座12个+工资 | 套 | 1 |
| 11 |  | 玻璃对开门 | 原来的可用 | 项 | 0 |
| 12 |  | 灯具 | 筒灯10个+线型灯12米（含安装） | 项 | 1 |
| 13 |  | 脚手架租赁 | 吊顶较高，加长丝杆（3套5天） | 项 | 1 |
| 14 | 门头招牌+室内广告 | 上招牌 | 钢架背架+不锈钢平面发光字 | 项 | 1 |
| 15 |  | 下招牌 | 不锈钢平面发光字 | 项 | 1 |
| 16 |  | 室内背景墙 云龙机场 | 2cmPVC板喷UV封釉+异型雕刻 | 平方 | 12.95 |
| 17 |  | 室内背景墙 旅行社 | 2cm水晶字+面贴有色亚克力 | 项 | 1 |
| 18 | 办公设备 | 吧台+椅子 | 成品一套（含运费安装） | 套 | 1 |
| 19 |  | 办公桌（茶桌） | 1.6米（不含椅子） | 张 | 1 |
| 20 |  | 茶水柜 | 茶水矮柜 | 个 | 1 |
| 21 |  | 空调挂机 | 美的/格力大1.5P | 项 | 1 |